## Sheet1
time[s] | Vsg[mV] | pH/ion concentration [mM]
5.26 | 2277.55 | -2.260
10.24 | 2277.60 | -2.260
15.23 | 2277.20 | -2.250
20.22 | 2277.65 | -2.260
25.20 | 2277.95 | -2.270
30.20 | 2277.90 | -2.270
35.18 | 2278.00 | -2.270
40.17 | 2277.95 | -2.270
45.17 | 2277.95 | -2.270
50.16 | 2277.70 | -2.260
55.14 | 2277.00 | -2.250
60.13 | 2277.60 | -2.260
65.12 | 2277.85 | -2.260
70.11 | 2277.90 | -2.270
75.10 | 2277.90 | -2.270
80.09 | 2277.95 | -2.270
85.05 | 2277.20 | -2.250
90.01 | 2277.70 | -2.260
95.00 | 2277.60 | -2.260
100.59 | 2277.65 | -2.260
105.58 | 2277.74 | -2.260
110.57 | 2277.82 | -2.266
115.56 | 2277.95 | -2.270
120.55 | 2278.11 | -2.270
125.54 | 2278.20 | -2.270
130.53 | 2278.44 | -2.276
135.52 | 2278.15 | -2.270
140.51 | 2278.10 | -2.270
145.50 | 2277.88 | -2.264
150.49 | 2277.95 | -2.270
155.48 | 2277.71 | -2.260
160.47 | 2277.72 | -2.260
165.46 | 2277.65 | -2.260
170.45 | 2277.64 | -2.260
175.43 | 2277.55 | -2.260
180.42 | 2277.63 | -2.260
185.41 | 2277.57 | -2.260
190.40 | 2277.55 | -2.260
195.39 | 2277.67 | -2.260
200.38 | 2277.61 | -2.260
205.37 | 2277.49 | -2.260
210.36 | 2277.56 | -2.260
215.35 | 2277.39 | -2.260
220.31 | 2277.40 | -2.256
225.24 | 2277.36 | -2.260
230.21 | 2277.46 | -2.260
235.20 | 2277.34 | -2.258
240.18 | 2277.33 | -2.252
245.17 | 2277.38 | -2.258
250.16 | 2277.39 | -2.260
255.15 | 2277.53 | -2.258
260.14 | 2277.41 | -2.260
265.13 | 2277.36 | -2.260
270.12 | 2277.33 | -2.258
275.11 | 2277.37 | -2.258
280.10 | 2277.27 | -2.252
285.09 | 2277.32 | -2.252
290.08 | 2277.40 | -2.260
295.07 | 2277.36 | -2.252
300.06 | 2275.92 | -2.232
305.05 | 2277.28 | -2.250
310.04 | 2277.51 | -2.260
315.03 | 2277.35 | -2.260
320.02 | 2277.03 | -2.250
325.01 | 2277.47 | -2.260
330.28 | 2277.35 | -2.260
335.27 | 2277.35 | -2.260
340.26 | 2277.20 | -2.250
345.25 | 2277.20 | -2.250
350.24 | 2277.30 | -2.250
355.23 | 2277.30 | -2.250
360.22 | 2277.35 | -2.260
365.21 | 2277.40 | -2.260
370.19 | 2277.35 | -2.260
375.18 | 2278.45 | -2.270
380.12 | 2278.25 | -2.270
385.11 | 2277.50 | -2.260
390.09 | 2276.00 | -2.230
395.03 | 2277.72 | -2.260
400.24 | 2274.35 | -2.200
405.18 | 2279.20 | -2.290
410.17 | 2276.85 | -2.250
415.15 | 2277.00 | -2.250
420.14 | 2277.10 | -2.250
425.08 | 2277.10 | -2.250
430.07 | 2277.20 | -2.250
435.06 | 2277.20 | -2.250
440.05 | 2277.20 | -2.250
445.04 | 2277.15 | -2.250
450.02 | 2277.10 | -2.250
455.02 | 2276.95 | -2.250
460.01 | 2277.05 | -2.250
465.28 | 2277.00 | -2.250
470.27 | 2277.10 | -2.250
475.26 | 2277.10 | -2.250
480.25 | 2277.05 | -2.250
485.24 | 2277.20 | -2.250
490.23 | 2277.35 | -2.260
495.21 | 2277.15 | -2.250
500.20 | 2277.30 | -2.250
505.20 | 2273.90 | -2.190
510.18 | 2276.75 | -2.250
515.17 | 2276.75 | -2.250
520.16 | 2276.60 | -2.240
525.15 | 2276.60 | -2.240
530.14 | 2276.40 | -2.240
535.14 | 2276.70 | -2.240
540.12 | 2276.65 | -2.240
545.11 | 2276.85 | -2.250
550.10 | 2276.55 | -2.240
555.09 | 2276.35 | -2.240
560.08 | 2276.35 | -2.240
565.07 | 2276.65 | -2.240
570.06 | 2276.75 | -2.250
575.05 | 2276.65 | -2.240
580.04 | 2276.70 | -2.240
585.03 | 2276.65 | -2.240
590.02 | 2277.05 | -2.250
595.01 | 2276.80 | -2.250
600.00 | 2276.55 | -2.240
605.59 | 2275.22 | -2.220
610.58 | 2272.20 | -2.164
615.57 | 2266.29 | -2.064
620.56 | 2258.31 | -1.918
625.55 | 2246.72 | -1.720
630.54 | 2231.11 | -1.442
635.53 | 2216.45 | -1.188
640.51 | 2205.44 | -0.996
645.57 | 2197.40 | -0.850
650.35 | 2192.71 | -0.768
655.40 | 2188.29 | -0.696
660.45 | 2184.70 | -0.628
665.49 | 2182.02 | -0.582
670.54 | 2179.85 | -0.550
675.33 | 2178.50 | -0.520
680.38 | 2176.82 | -0.494
685.43 | 2175.40 | -0.470
690.47 | 2173.95 | -0.440
695.25 | 2173.33 | -0.430
700.29 | 2172.36 | -0.410
705.35 | 2171.58 | -0.400
710.40 | 2170.66 | -0.380
715.20 | 2170.36 | -0.380
720.26 | 2169.68 | -0.370
725.32 | 2169.26 | -0.360
730.39 | 2168.75 | -0.350
735.17 | 2168.39 | -0.340
740.22 | 2168.19 | -0.340
745.27 | 2167.71 | -0.330
750.32 | 2167.40 | -0.330
755.37 | 2167.15 | -0.320
760.14 | 2166.77 | -0.318
765.21 | 2166.38 | -0.310
770.26 | 2166.27 | -0.310
775.31 | 2165.75 | -0.300
780.09 | 2165.65 | -0.300
785.13 | 2165.48 | -0.290
790.18 | 2165.42 | -0.290
795.23 | 2165.30 | -0.290
800.03 | 2165.03 | -0.288
805.09 | 2164.68 | -0.280
810.14 | 2164.63 | -0.280
815.18 | 2164.63 | -0.280
820.23 | 2164.45 | -0.270
825.01 | 2164.35 | -0.270
830.08 | 2164.24 | -0.270
835.14 | 2164.04 | -0.270
840.19 | 2163.90 | -0.270
845.24 | 2164.00 | -0.270
850.02 | 2163.80 | -0.260
855.07 | 2163.54 | -0.260
860.11 | 2163.41 | -0.260
865.17 | 2163.30 | -0.250
870.22 | 2163.40 | -0.260
875.27 | 2163.00 | -0.250
880.05 | 2163.08 | -0.250
885.10 | 2163.00 | -0.250
890.16 | 2162.95 | -0.250
895.21 | 2162.95 | -0.250
900.27 | 2162.80 | -0.250
905.03 | 2162.88 | -0.250
910.07 | 2162.60 | -0.240
915.11 | 2162.45 | -0.240
920.18 | 2162.50 | -0.240
925.23 | 2162.40 | -0.240
930.02 | 2162.45 | -0.240
935.07 | 2162.30 | -0.240
940.12 | 2162.25 | -0.240
945.18 | 2162.15 | -0.230
950.23 | 2162.25 | -0.240
955.00 | 2162.20 | -0.240
960.05 | 2162.00 | -0.230
965.10 | 2161.95 | -0.230
970.16 | 2161.85 | -0.230
975.21 | 2161.75 | -0.230
980.01 | 2161.80 | -0.230
985.05 | 2161.60 | -0.220
990.10 | 2161.65 | -0.230
995.16 | 2161.60 | -0.220
1000.22 | 2161.60 | -0.220
1005.26 | 2161.50 | -0.220
1010.04 | 2161.50 | -0.220
1015.10 | 2161.10 | -0.220
1020.15 | 2161.55 | -0.220
1025.20 | 2161.40 | -0.220
1030.24 | 2161.40 | -0.220
1035.02 | 2161.45 | -0.220
1040.07 | 2161.45 | -0.220
1045.13 | 2161.55 | -0.220
1050.20 | 2161.35 | -0.220
1055.55 | 2161.44 | -0.220
1060.03 | 2161.30 | -0.220
1065.08 | 2161.45 | -0.220
1070.14 | 2161.85 | -0.230
1075.51 | 2161.40 | -0.220
1080.56 | 2161.35 | -0.220
1085.02 | 2161.30 | -0.220
1090.08 | 2161.30 | -0.220
1095.13 | 2161.45 | -0.220
1100.48 | 2161.22 | -0.220
1105.52 | 2161.02 | -0.214
1110.57 | 2161.11 | -0.220
1115.05 | 2160.90 | -0.210
1120.43 | 2160.99 | -0.210
1125.47 | 2161.04 | -0.214
1130.51 | 2160.83 | -0.210
1135.55 | 2160.99 | -0.210
1140.03 | 2160.90 | -0.210
1145.37 | 2160.96 | -0.210
1150.42 | 2160.90 | -0.210
1155.46 | 2160.72 | -0.210
1160.51 | 2160.88 | -0.210
1165.56 | 2160.90 | -0.210
1170.33 | 2160.72 | -0.210
1175.37 | 2160.70 | -0.210
1180.42 | 2160.79 | -0.210
1185.47 | 2160.82 | -0.210
1190.52 | 2159.20 | -0.180
1195.30 | 2160.15 | -0.200
1200.35 | 2160.10 | -0.200
1205.40 | 2161.51 | -0.222
1210.41 | 2161.77 | -0.230
1215.42 | 2160.59 | -0.210
1220.47 | 2160.50 | -0.210
1225.25 | 2160.54 | -0.210
1230.31 | 2160.60 | -0.206
1235.36 | 2160.55 | -0.202
1240.41 | 2160.60 | -0.210
1245.19 | 2160.43 | -0.202
1250.24 | 2160.52 | -0.210
1255.29 | 2160.40 | -0.200
1260.33 | 2160.35 | -0.200
1265.38 | 2161.40 | -0.220
1270.16 | 2160.27 | -0.198
1275.23 | 2159.65 | -0.190
1280.28 | 2160.04 | -0.200
1285.33 | 2160.45 | -0.200
1290.11 | 2160.17 | -0.196
1295.17 | 2161.08 | -0.218
1300.21 | 2160.51 | -0.204
1305.28 | 2159.90 | -0.190
1310.06 | 2160.04 | -0.200
1315.10 | 2160.06 | -0.200
1320.15 | 2160.03 | -0.200
1325.20 | 2159.96 | -0.198
1330.25 | 2159.75 | -0.190
1335.04 | 2159.92 | -0.192
1340.10 | 2159.98 | -0.200
1345.15 | 2159.99 | -0.200
1350.19 | 2159.95 | -0.200
1355.26 | 2159.95 | -0.200
1360.04 | 2160.00 | -0.200
1365.08 | 2159.97 | -0.200
1370.14 | 2160.01 | -0.200
1375.20 | 2160.00 | -0.200
1380.24 | 2160.05 | -0.200
1385.02 | 2160.00 | -0.200
1390.06 | 2160.06 | -0.198
1395.11 | 2160.00 | -0.200
1400.15 | 2160.00 | -0.200
1405.20 | 2159.95 | -0.200
1410.24 | 2160.00 | -0.200
1415.02 | 2160.00 | -0.200
1420.06 | 2159.95 | -0.200
1425.12 | 2159.00 | -0.180
1430.17 | 2159.85 | -0.190
1435.23 | 2159.75 | -0.190
1440.03 | 2159.85 | -0.190
1445.08 | 2159.75 | -0.190
1450.14 | 2159.65 | -0.190
1455.19 | 2159.50 | -0.190
1460.26 | 2159.95 | -0.200
1465.04 | 2158.90 | -0.180
1470.10 | 2159.95 | -0.200
1475.17 | 2159.60 | -0.190
1480.23 | 2160.90 | -0.210
1485.01 | 2194.15 | -0.800
1490.22 | 2240.50 | -1.610
1495.21 | 2265.35 | -2.050
1500.21 | 2272.95 | -2.180
1505.19 | 2277.10 | -2.250
1510.19 | 2280.15 | -2.300
1515.18 | 2282.00 | -2.340
1520.17 | 2283.60 | -2.370
1525.16 | 2286.25 | -2.410
1530.15 | 2285.15 | -2.390
1535.14 | 2286.00 | -2.410
1540.13 | 2286.10 | -2.410
1545.12 | 2286.65 | -2.420
1550.11 | 2286.95 | -2.420
1555.10 | 2287.00 | -2.420
1560.06 | 2287.20 | -2.430
1565.03 | 2287.20 | -2.430
1570.01 | 2287.75 | -2.440
1575.01 | 2287.80 | -2.440
1580.60 | 2287.80 | -2.440
1585.59 | 2287.92 | -2.440
1590.56 | 2287.96 | -2.440
1595.50 | 2288.00 | -2.440
1600.50 | 2288.00 | -2.440
1605.15 | 2287.95 | -2.440
1610.11 | 2287.95 | -2.440
1615.10 | 2287.80 | -2.440
1620.09 | 2287.85 | -2.440
1625.08 | 2287.90 | -2.440
1630.03 | 2287.90 | -2.440
1635.01 | 2287.75 | -2.440
1640.60 | 2287.55 | -2.432
1645.54 | 2287.33 | -2.430
1650.52 | 2287.18 | -2.426
1655.51 | 2287.23 | -2.430
1660.50 | 2287.09 | -2.430
1665.49 | 2287.02 | -2.424
1670.48 | 2287.04 | -2.424
1675.47 | 2286.89 | -2.420
1680.46 | 2287.00 | -2.420
1685.45 | 2286.91 | -2.420
1690.44 | 2286.88 | -2.420
1695.44 | 2286.77 | -2.420
1700.43 | 2286.78 | -2.420
1705.42 | 2286.71 | -2.420
1710.41 | 2286.56 | -2.420
1715.40 | 2286.53 | -2.420
1720.39 | 2286.40 | -2.410
1725.38 | 2286.31 | -2.410
1730.37 | 2286.20 | -2.410
1735.36 | 2286.16 | -2.410
1740.35 | 2286.29 | -2.410
1745.34 | 2286.11 | -2.410
1750.33 | 2286.11 | -2.410
1755.32 | 2286.08 | -2.410
1760.31 | 2286.00 | -2.410
1765.30 | 2286.13 | -2.410
1770.29 | 2285.97 | -2.410
1775.28 | 2286.03 | -2.410
1780.27 | 2285.97 | -2.410
1785.26 | 2286.00 | -2.410
1790.25 | 2285.98 | -2.410
1795.19 | 2286.03 | -2.410
1800.18 | 2285.97 | -2.410
1805.17 | 2286.00 | -2.410
1810.16 | 2285.98 | -2.410
1815.15 | 2285.98 | -2.410
1820.14 | 2285.86 | -2.406
1825.13 | 2285.70 | -2.400
1830.12 | 2285.89 | -2.406
1835.11 | 2285.79 | -2.400
1840.10 | 2285.77 | -2.400
1845.09 | 2285.80 | -2.400
1850.08 | 2285.72 | -2.400
1855.07 | 2285.77 | -2.400
1860.06 | 2285.76 | -2.400
1865.05 | 2285.94 | -2.410
1870.04 | 2285.79 | -2.400
1875.03 | 2285.90 | -2.410
1880.02 | 2285.89 | -2.404
1885.01 | 2285.89 | -2.406
1890.00 | 2285.55 | -2.400
1895.28 | 2285.85 | -2.400
1900.27 | 2285.50 | -2.400
1905.26 | 2285.75 | -2.400
1910.24 | 2285.75 | -2.400
1915.23 | 2285.50 | -2.400
1920.23 | 2285.50 | -2.400
1925.22 | 2285.35 | -2.400
1930.20 | 2285.10 | -2.390
1935.20 | 2285.15 | -2.390
1940.19 | 2285.35 | -2.400
1945.18 | 2285.15 | -2.390
1950.17 | 2285.50 | -2.400
1955.16 | 2285.30 | -2.400
1960.15 | 2285.10 | -2.390
1965.14 | 2285.20 | -2.390
1970.13 | 2285.00 | -2.390
1975.12 | 2285.05 | -2.390
1980.11 | 2285.00 | -2.390
1985.09 | 2285.00 | -2.390
1990.09 | 2285.00 | -2.390
1995.08 | 2285.00 | -2.390
2000.07 | 2285.00 | -2.390
2005.06 | 2285.10 | -2.390
2010.05 | 2285.00 | -2.390
2015.04 | 2285.00 | -2.390
2020.03 | 2285.00 | -2.390
2025.02 | 2284.75 | -2.390
2030.01 | 2284.95 | -2.390
2035.28 | 2284.95 | -2.390
2040.27 | 2285.00 | -2.390
2045.26 | 2285.00 | -2.390
2050.25 | 2284.95 | -2.390
2055.24 | 2285.00 | -2.390
2060.23 | 2285.00 | -2.390
2065.22 | 2285.00 | -2.390
2070.21 | 2284.95 | -2.390
2075.20 | 2284.95 | -2.390
2080.19 | 2284.95 | -2.390
2085.19 | 2284.95 | -2.390
2090.17 | 2284.80 | -2.390
2095.17 | 2284.90 | -2.390
2100.16 | 2284.65 | -2.380
2105.14 | 2284.40 | -2.380
2110.14 | 2284.50 | -2.380
2115.13 | 2284.85 | -2.390
2120.12 | 2284.45 | -2.380
2125.11 | 2284.25 | -2.380
2130.09 | 2284.40 | -2.380
2135.09 | 2284.70 | -2.380
2140.08 | 2284.15 | -2.370
2145.07 | 2284.20 | -2.380
2150.05 | 2284.00 | -2.370
2155.05 | 2283.90 | -2.370
2160.41 | 0.00 | 37.690
2165.40 | 0.00 | 37.690
2170.39 | 0.00 | 37.690
2175.38 | 0.00 | 37.690
2180.37 | 0.00 | 37.690
2185.36 | 0.00 | 37.690
2190.35 | 0.00 | 37.690
2195.40 | 35.40 | 37.066
2200.46 | 217.33 | 33.874
2205.54 | 311.00 | 32.230
2210.35 | 373.69 | 31.128
2215.43 | 440.64 | 29.958
2220.51 | 486.75 | 29.150
2225.33 | 527.44 | 28.438
2230.44 | 558.73 | 27.888
2235.29 | 588.39 | 27.368
2240.39 | 617.38 | 26.860
2245.49 | 642.60 | 26.410
2250.33 | 655.71 | 26.186
2255.45 | 685.85 | 25.660
2260.28 | 697.91 | 25.446
2265.38 | 709.73 | 25.238
2270.22 | 730.30 | 24.874
2275.32 | 737.65 | 24.746
2280.44 | 741.10 | 24.690
2285.27 | 738.25 | 24.736
2290.36 | 749.50 | 24.538
2295.18 | 764.10 | 24.280
2300.28 | 782.69 | 23.952
2305.14 | 787.25 | 23.876
2310.26 | 790.24 | 23.822
2315.36 | 805.10 | 23.560
2320.19 | 813.78 | 23.412
2325.32 | 825.75 | 23.200
2330.13 | 832.01 | 23.092
2335.23 | 832.27 | 23.088
2340.07 | 832.90 | 23.072
2345.18 | 829.90 | 23.128
2350.28 | 833.60 | 23.060
2355.12 | 835.97 | 23.022
2360.26 | 839.45 | 22.960
2365.10 | 839.40 | 22.964
2370.24 | 848.00 | 22.810
2375.07 | 849.04 | 22.792
2380.18 | 849.78 | 22.782
2385.01 | 851.86 | 22.742
2390.09 | 854.20 | 22.700
2395.18 | 854.87 | 22.690
2400.00 | 858.72 | 22.624
2405.10 | 859.10 | 22.612
2410.18 | 860.15 | 22.600
2415.01 | 861.87 | 22.566
2420.11 | 863.21 | 22.540
2425.25 | 869.25 | 22.440
2430.09 | 872.30 | 22.380
2435.19 | 869.70 | 22.430
2440.00 | 871.53 | 22.396
2445.10 | 869.90 | 22.430
2450.18 | 871.30 | 22.400
2455.27 | 867.95 | 22.460
2460.09 | 869.80 | 22.430
2465.20 | 865.75 | 22.500
2470.06 | 869.35 | 22.440
2475.16 | 868.50 | 22.450
2480.00 | 868.49 | 22.450
2485.14 | 866.70 | 22.480
2490.26 | 867.50 | 22.470
2495.07 | 867.65 | 22.470
2500.17 | 863.85 | 22.530
2505.02 | 867.05 | 22.480
2510.15 | 867.35 | 22.470
2515.27 | 866.05 | 22.490
2520.13 | 867.10 | 22.470
2525.25 | 865.65 | 22.500
2530.08 | 866.15 | 22.490
2535.16 | 875.75 | 22.320
2540.01 | 877.50 | 22.290
2545.14 | 878.30 | 22.280
2550.25 | 879.35 | 22.260
2555.07 | 875.70 | 22.320
2560.19 | 872.10 | 22.390
2565.02 | 872.30 | 22.380
2570.14 | 870.65 | 22.410
2575.25 | 872.75 | 22.380
2580.10 | 876.25 | 22.310
2585.24 | 552.95 | 27.990
2590.08 | 559.10 | 27.880
2595.19 | 559.90 | 27.860
2600.05 | 562.55 | 27.820
2605.17 | 567.35 | 27.730
2610.01 | 568.15 | 27.720
2615.13 | 565.75 | 27.760
2620.57 | 569.99 | 27.690
2625.09 | 572.05 | 27.650
2630.19 | 572.05 | 27.650
2635.04 | 574.10 | 27.620
2640.16 | 569.30 | 27.700
2645.58 | 574.20 | 27.616
2650.10 | 575.10 | 27.600
2655.53 | 576.17 | 27.576
2660.07 | 575.40 | 27.590
2665.51 | 575.78 | 27.588
2670.05 | 573.30 | 27.630
2675.49 | 577.89 | 27.552
2680.03 | 577.35 | 27.560
2685.13 | 573.15 | 27.630
2690.55 | 579.42 | 27.522
2695.06 | 577.40 | 27.560
2700.48 | 575.17 | 27.600
2705.02 | 578.20 | 27.540
2710.46 | 575.52 | 27.586
2715.00 | 575.20 | 27.600
2720.44 | 579.52 | 27.520
2725.55 | 579.08 | 27.532
2730.37 | 575.46 | 27.592
2735.47 | 573.53 | 27.626
2740.55 | 573.78 | 27.620
2745.36 | 574.23 | 27.614
2750.45 | 571.08 | 27.666
2755.53 | 569.82 | 27.690
2760.35 | 567.27 | 27.732
2765.46 | 564.61 | 27.784
2770.54 | 565.95 | 27.760
2775.35 | 562.35 | 27.818
2780.43 | 559.45 | 27.874
2785.53 | 550.40 | 28.030
2790.34 | 549.06 | 28.054
2795.42 | 550.83 | 28.026
2800.25 | 543.57 | 28.150
2805.35 | 538.72 | 28.238
2810.45 | 535.50 | 28.290
2815.28 | 531.91 | 28.354
2820.38 | 532.84 | 28.336
2825.46 | 529.40 | 28.400
2830.30 | 528.19 | 28.420
2835.41 | 526.95 | 28.440
2840.23 | 523.44 | 28.508
2845.33 | 524.14 | 28.488
2850.16 | 520.50 | 28.554
2855.24 | 522.40 | 28.520
2860.35 | 521.35 | 28.540
2865.16 | 521.86 | 28.534
2870.25 | 516.05 | 28.632
2875.35 | 515.40 | 28.640
2880.18 | 511.44 | 28.714
2885.27 | 510.09 | 28.738
2890.08 | 508.53 | 28.768
2895.16 | 504.27 | 28.842
2900.25 | 499.91 | 28.914
2905.06 | 497.67 | 28.954
2910.13 | 494.58 | 29.012
2915.22 | 492.52 | 29.044
2920.03 | 485.20 | 29.178
2925.11 | 485.75 | 29.162
2930.20 | 485.10 | 29.178
2935.00 | 483.81 | 29.198
2940.09 | 480.77 | 29.252
2945.19 | 480.80 | 29.252
2950.00 | 478.37 | 29.296
2955.10 | 473.69 | 29.380
2960.20 | 472.65 | 29.390
2965.02 | 465.72 | 29.516
2970.11 | 465.71 | 29.520
2975.19 | 464.60 | 29.540
2980.01 | 464.80 | 29.532
2985.10 | 459.87 | 29.618
2990.18 | 452.85 | 29.740
2995.26 | 457.20 | 29.670
3000.07 | 454.72 | 29.706
3005.15 | 450.85 | 29.780
3010.23 | 449.80 | 29.800
3015.04 | 448.57 | 29.818
3020.13 | 444.90 | 29.880
3025.23 | 438.40 | 30.000
3030.04 | 481.09 | 29.246
3035.12 | 491.95 | 29.060
3040.24 | 682.20 | 25.720
3045.08 | 678.80 | 25.780
3050.20 | 677.15 | 25.810
3055.06 | 674.60 | 25.850
3060.18 | 673.90 | 25.860
3065.05 | 675.35 | 25.840
3070.17 | 672.45 | 25.890
3075.03 | 665.10 | 26.020
3080.15 | 662.95 | 26.060
3085.25 | 655.80 | 26.180
3090.08 | 650.10 | 26.280
3095.18 | 647.25 | 26.330
3100.04 | 653.75 | 26.220
3105.14 | 654.55 | 26.200
3110.24 | 656.15 | 26.180
3115.08 | 655.50 | 26.190
3120.18 | 648.65 | 26.310
3125.01 | 677.80 | 25.800
3130.11 | 663.60 | 26.050
3135.19 | 774.05 | 24.110
3140.04 | 825.20 | 23.210
3145.13 | 849.85 | 22.780
3150.22 | 871.40 | 22.400
3155.04 | 871.95 | 22.390
3160.13 | 868.40 | 22.450
3165.25 | 868.70 | 22.450
3170.06 | 871.50 | 22.400
3175.16 | 873.95 | 22.350
3180.58 | 879.47 | 22.256
3185.11 | 886.00 | 22.140
3190.22 | 893.25 | 22.020
3195.05 | 890.15 | 22.070
3200.16 | 821.85 | 23.270
3205.55 | 782.26 | 23.964
3210.08 | 759.75 | 24.360
3215.50 | 732.69 | 24.836
3220.58 | 716.53 | 25.116
3225.08 | 704.50 | 25.330
3230.49 | 687.58 | 25.622
3235.03 | 670.40 | 25.930
3240.13 | 655.45 | 26.190
3245.55 | 649.64 | 26.288
3250.06 | 646.75 | 26.340
3255.48 | 629.13 | 26.654
3260.56 | 620.48 | 26.800
3265.08 | 615.20 | 26.890
3270.47 | 610.51 | 26.978
3275.01 | 604.50 | 27.080
3280.43 | 599.35 | 27.170
3285.53 | 593.01 | 27.286
3290.38 | 587.26 | 27.382
3295.51 | 581.59 | 27.480
3300.34 | 574.49 | 27.612
3305.44 | 569.76 | 27.690
3310.56 | 565.05 | 27.770
3315.39 | 565.22 | 27.772
3320.50 | 566.67 | 27.742
3325.35 | 565.70 | 27.766
3330.47 | 561.46 | 27.840
3335.30 | 557.80 | 27.900
3340.39 | 552.04 | 28.002
3345.49 | 550.30 | 28.030
3350.35 | 550.90 | 28.022
3355.45 | 549.70 | 28.040
3360.28 | 548.81 | 28.058
3365.38 | 551.22 | 28.014
3370.23 | 549.09 | 28.052
3375.36 | 549.03 | 28.056
3380.21 | 555.24 | 27.946
3385.31 | 560.15 | 27.856
3390.41 | 566.35 | 27.750
3395.21 | 568.54 | 27.712
3400.32 | 562.45 | 27.816
3405.16 | 557.67 | 27.906
3410.30 | 554.95 | 27.948
3415.12 | 554.75 | 27.954
3420.23 | 551.61 | 28.012
3425.32 | 551.10 | 28.020
3430.15 | 551.65 | 28.008
3435.27 | 549.92 | 28.042
3440.11 | 547.58 | 28.080
3445.23 | 545.83 | 28.112
3450.06 | 544.21 | 28.140
3455.18 | 544.02 | 28.140
3460.26 | 543.00 | 28.160
3465.09 | 539.84 | 28.216
3470.21 | 539.63 | 28.224
3475.03 | 536.82 | 28.266
3480.13 | 536.40 | 28.278
3485.27 | 537.70 | 28.250
3490.11 | 532.74 | 28.342
3495.25 | 535.35 | 28.300
3500.07 | 533.88 | 28.324
3505.17 | 542.00 | 28.180
3510.25 | 485.70 | 29.170
3515.06 | 482.11 | 29.230
3520.14 | 485.05 | 29.180
3525.22 | 491.15 | 29.070
3530.05 | 481.67 | 29.234
3535.13 | 478.80 | 29.290
3540.23 | 479.70 | 29.270
3545.06 | 472.95 | 29.392
3550.14 | 467.85 | 29.480
3555.22 | 465.60 | 29.520
3560.02 | 462.88 | 29.566
3565.13 | 462.35 | 29.580
3570.21 | 459.65 | 29.620
3575.04 | 453.50 | 29.730
3580.12 | 448.50 | 29.820
3585.20 | 450.55 | 29.780
3590.01 | 449.40 | 29.800
3595.09 | 446.95 | 29.850
3600.17 | 495.80 | 28.990
3605.27 | 490.60 | 29.080
3610.08 | 487.45 | 29.140
3615.16 | 484.20 | 29.190
3620.24 | 484.75 | 29.180
3625.07 | 763.05 | 24.300
3630.15 | 835.70 | 23.030
3635.25 | 847.15 | 22.820
3640.08 | 853.85 | 22.710
3645.18 | 836.00 | 23.020
3650.02 | 730.30 | 24.870
3655.13 | 633.15 | 26.580
3660.26 | 557.65 | 27.900
3665.08 | 493.95 | 29.020
3670.19 | 438.55 | 29.990
3675.01 | 406.25 | 30.560
3680.11 | 374.00 | 31.130
3685.21 | 584.30 | 27.440
3690.02 | 580.05 | 27.510
3695.12 | 551.85 | 28.010
3700.20 | 522.10 | 28.530
3705.02 | 505.00 | 28.830
3710.11 | 475.45 | 29.350
3715.19 | 438.95 | 29.990
3720.57 | 410.70 | 30.478
3725.08 | 384.45 | 30.940
3730.16 | 351.15 | 31.530
3735.56 | 325.73 | 31.972
3740.07 | 308.95 | 32.270
3745.15 | 287.90 | 32.640
3750.54 | 266.83 | 33.008
3755.04 | 249.60 | 33.310
3760.12 | 237.25 | 33.520
3765.49 | 223.11 | 33.772
3770.56 | 210.32 | 33.998
3775.04 | 195.85 | 34.250
3780.44 | 185.79 | 34.432
3785.52 | 170.35 | 34.700
3790.02 | 161.25 | 34.860
3795.41 | 152.48 | 35.010
3800.49 | 136.51 | 35.294
3805.56 | 130.11 | 35.406
3810.38 | 123.52 | 35.524
3815.46 | 111.77 | 35.726
3820.53 | 99.42 | 35.940
3825.49 | 92.77 | 36.062
3830.48 | 86.98 | 36.164
3835.47 | 77.67 | 36.326
3840.41 | 68.38 | 36.484
3845.40 | 60.83 | 36.620
3850.32 | 56.20 | 36.698
3855.49 | 48.95 | 36.830
3860.48 | 46.40 | 36.870
3865.47 | 41.25 | 36.960
3870.46 | 35.00 | 37.070
3875.40 | 29.17 | 37.176
3880.39 | 25.22 | 37.244
3885.38 | 20.74 | 37.320
3890.37 | 16.14 | 37.406
3895.27 | 17.19 | 37.386
3900.20 | 15.24 | 37.418
3905.43 | 11.25 | 37.490
3910.37 | 8.90 | 37.530
3915.40 | 9.65 | 37.520
3920.17 | 7.61 | 37.556
3925.17 | 5.25 | 37.592
3930.20 | 3.51 | 37.622
3935.23 | 2.69 | 37.638
3940.27 | 1.45 | 37.666
3945.30 | 2.30 | 37.650
3950.32 | 0.85 | 37.670
3955.09 | 0.55 | 37.678
3960.10 | 0.14 | 37.682
3965.09 | 0.02 | 37.690
3970.07 | 0.00 | 37.690
3975.05 | 0.04 | 37.688
3980.04 | 0.28 | 37.682
3985.03 | 0.00 | 37.690
3990.02 | 0.00 | 37.690
3995.01 | 0.00 | 37.690
4000.24 | 0.00 | 37.690
4005.24 | 0.00 | 37.690
4010.22 | 0.00 | 37.690
4015.22 | 0.00 | 37.690
4020.21 | 0.00 | 37.690
4025.20 | 0.00 | 37.690
4030.19 | 0.00 | 37.690
4035.18 | 0.00 | 37.690
4040.17 | 0.00 | 37.690
4045.16 | 0.00 | 37.690
4050.15 | 0.00 | 37.690
4055.14 | 0.30 | 37.680
4060.15 | 0.40 | 37.680
4065.15 | 0.00 | 37.690
4070.14 | 0.00 | 37.690
4075.10 | 0.00 | 37.690
4080.09 | 0.00 | 37.690
4085.09 | 0.00 | 37.690
4090.08 | 0.00 | 37.690
4095.08 | 0.15 | 37.680
4100.08 | 0.65 | 37.680
4105.08 | 0.70 | 37.670
4110.10 | 0.20 | 37.680
4115.08 | 0.00 | 37.690
4120.07 | 0.00 | 37.690
4125.06 | 0.00 | 37.690
4130.05 | 0.00 | 37.690
4135.04 | 0.00 | 37.690
4140.03 | 0.00 | 37.690
4145.15 | 63.60 | 36.570
4150.14 | 86.70 | 36.170
4155.13 | 82.55 | 36.240
4160.12 | 72.80 | 36.410
4165.11 | 60.35 | 36.630
4170.10 | 46.75 | 36.870
4175.09 | 40.95 | 36.970
4180.08 | 26.85 | 37.220
4185.07 | 17.30 | 37.380
4190.04 | 8.10 | 37.550
4195.08 | 2.30 | 37.650
4200.10 | 0.00 | 37.690
4205.08 | 0.00 | 37.690
4210.05 | 0.00 | 37.690
4215.04 | 0.00 | 37.690
4220.03 | 0.00 | 37.690
4225.02 | 0.00 | 37.690
4230.01 | 0.00 | 37.690
4235.56 | 0.00 | 37.690
4240.54 | 0.00 | 37.690
4245.54 | 0.00 | 37.690
4250.53 | 0.00 | 37.690
4255.52 | 0.00 | 37.690
4260.51 | 0.00 | 37.690
4265.50 | 0.00 | 37.690
4270.49 | 0.00 | 37.690
4275.48 | 0.00 | 37.690
4280.47 | 0.00 | 37.690
4285.46 | 0.00 | 37.690
4290.45 | 0.00 | 37.690
4295.44 | 0.00 | 37.690
4300.43 | 0.00 | 37.690
4305.42 | 0.00 | 37.690
4310.41 | 0.00 | 37.690
4315.40 | 0.00 | 37.690
4320.39 | 0.00 | 37.690
4325.38 | 0.00 | 37.690
4330.37 | 0.00 | 37.690
4335.36 | 0.00 | 37.690
4340.35 | 0.00 | 37.690
4345.34 | 0.00 | 37.690
4350.33 | 0.00 | 37.690
4355.32 | 0.00 | 37.690
4360.31 | 0.00 | 37.690
4365.30 | 0.00 | 37.690
4370.29 | 0.00 | 37.690
4375.28 | 0.00 | 37.690
4380.27 | 0.00 | 37.690
4385.26 | 0.00 | 37.690
4390.25 | 0.00 | 37.690
4395.24 | 0.00 | 37.690
4400.23 | 0.00 | 37.690
4405.22 | 0.00 | 37.690
4410.21 | 0.00 | 37.690
4415.20 | 0.00 | 37.690
4420.19 | 0.00 | 37.690
4425.18 | 0.00 | 37.690
4430.17 | 0.00 | 37.690
4435.17 | 0.00 | 37.690
4440.15 | 0.00 | 37.690
4445.15 | 0.00 | 37.690
4450.13 | 0.00 | 37.690
4455.13 | 0.00 | 37.690
4460.12 | 0.00 | 37.690
4465.11 | 0.00 | 37.690
4470.10 | 0.00 | 37.690
4475.09 | 0.00 | 37.690
4480.08 | 0.00 | 37.690
4485.07 | 0.00 | 37.690
4490.06 | 0.00 | 37.690
4495.05 | 0.00 | 37.690
4500.04 | 0.00 | 37.690
4505.03 | 0.00 | 37.690
4510.02 | 0.00 | 37.690
4515.01 | 0.00 | 37.690
4520.24 | 0.00 | 37.690
4525.23 | 0.00 | 37.690
4530.22 | 0.00 | 37.690
4535.21 | 0.00 | 37.690
4540.20 | 0.00 | 37.690
4545.19 | 0.00 | 37.690
4550.18 | 0.00 | 37.690
4555.17 | 0.00 | 37.690
4560.16 | 0.00 | 37.690
4565.15 | 0.00 | 37.690
4570.14 | 0.00 | 37.690
4575.13 | 0.00 | 37.690
4580.12 | 0.00 | 37.690
4585.11 | 0.00 | 37.690
4590.10 | 0.00 | 37.690
4595.09 | 0.00 | 37.690
4600.08 | 0.00 | 37.690
4605.07 | 0.00 | 37.690
4610.06 | 0.00 | 37.690
4615.05 | 0.00 | 37.690
4620.04 | 0.00 | 37.690
4625.03 | 0.00 | 37.690
4630.02 | 0.00 | 37.690
4635.01 | 0.00 | 37.690
4640.00 | 0.00 | 37.690
4645.24 | 0.00 | 37.690
4650.23 | 0.00 | 37.690
4655.22 | 0.00 | 37.690
4660.21 | 0.00 | 37.690
4665.20 | 0.00 | 37.690
4670.19 | 0.00 | 37.690
4675.24 | 9.75 | 37.520
4680.13 | 7.55 | 37.550
4685.13 | 0.25 | 37.680
4690.11 | 0.00 | 37.690
4695.09 | 0.00 | 37.690
4700.08 | 0.00 | 37.690
4705.07 | 0.00 | 37.690
4710.06 | 0.00 | 37.690
4715.05 | 0.00 | 37.690
4720.04 | 0.00 | 37.690
4725.03 | 0.00 | 37.690
4730.02 | 0.00 | 37.690
4735.01 | 0.00 | 37.690
4740.00 | 0.00 | 37.690
4745.54 | 0.00 | 37.690
4750.54 | 0.00 | 37.690
4755.52 | 0.00 | 37.690
4760.51 | 0.00 | 37.690
4765.50 | 0.00 | 37.690
4770.49 | 0.00 | 37.690
4775.48 | 0.00 | 37.690
4780.47 | 0.00 | 37.690
4785.46 | 0.00 | 37.690
4790.45 | 0.00 | 37.690
4795.44 | 0.00 | 37.690
4800.43 | 0.00 | 37.690
4805.42 | 0.00 | 37.690
4810.41 | 0.00 | 37.690
4815.40 | 0.00 | 37.690
4820.39 | 0.00 | 37.690
4825.38 | 0.00 | 37.690
4830.37 | 0.00 | 37.690
4835.36 | 0.00 | 37.690
4840.35 | 0.00 | 37.690
4845.35 | 0.00 | 37.690
4850.33 | 0.00 | 37.690
4855.32 | 0.00 | 37.690
4860.31 | 0.00 | 37.690
4865.30 | 0.00 | 37.690
4870.29 | 0.00 | 37.690
4875.29 | 0.00 | 37.690
4880.27 | 0.00 | 37.690
4885.26 | 0.00 | 37.690
4890.25 | 0.00 | 37.690
4895.25 | 0.00 | 37.690
4900.23 | 0.00 | 37.690
4905.23 | 0.00 | 37.690
4910.22 | 0.00 | 37.690
4915.21 | 0.00 | 37.690
4920.20 | 0.00 | 37.690
4925.19 | 0.00 | 37.690
4930.18 | 0.00 | 37.690
4935.17 | 0.00 | 37.690
4940.15 | 0.00 | 37.690
4945.15 | 0.00 | 37.690
4950.14 | 0.00 | 37.690
4955.13 | 0.00 | 37.690
4960.12 | 0.00 | 37.690
4965.11 | 0.00 | 37.690
4970.10 | 0.00 | 37.690
4975.09 | 0.00 | 37.690
4980.08 | 0.00 | 37.690
4985.07 | 0.00 | 37.690
4990.06 | 0.00 | 37.690
4995.05 | 0.00 | 37.690
5000.04 | 0.00 | 37.690
5005.26 | 0.00 | 37.690
5010.23 | 9.50 | 37.520
5015.22 | 0.00 | 37.690
5020.20 | 0.00 | 37.690
5025.19 | 0.00 | 37.690
5030.18 | 0.00 | 37.690
5035.17 | 0.00 | 37.690
5040.17 | 0.35 | 37.680
5045.18 | 1.00 | 37.670
5050.19 | 0.00 | 37.690
5055.18 | 0.00 | 37.690
5060.17 | 0.00 | 37.690
5065.16 | 0.00 | 37.690
5070.15 | 0.00 | 37.690
5075.14 | 0.00 | 37.690
5080.13 | 0.00 | 37.690
5085.12 | 0.00 | 37.690
5090.11 | 0.00 | 37.690
5095.10 | 0.00 | 37.690
5100.09 | 0.00 | 37.690
5105.08 | 0.00 | 37.690
5110.07 | 0.00 | 37.690
5115.06 | 0.00 | 37.690
5120.05 | 0.00 | 37.690
5125.04 | 0.00 | 37.690
5130.03 | 0.00 | 37.690
5135.02 | 0.00 | 37.690
5140.01 | 0.00 | 37.690
5145.00 | 0.00 | 37.690
5150.24 | 0.00 | 37.690
5155.22 | 0.00 | 37.690
5160.22 | 0.00 | 37.690
5165.21 | 0.00 | 37.690
5170.20 | 0.00 | 37.690
5175.20 | 0.10 | 37.690
5180.24 | 267.40 | 33.000
5185.05 | 497.05 | 28.970
5190.13 | 689.45 | 25.590
5195.21 | 834.00 | 23.060
5200.04 | 977.05 | 20.550
5205.27 | 1098.25 | 18.420
5210.26 | 1190.95 | 16.790
5215.26 | 1284.40 | 15.150
5220.25 | 1346.80 | 14.060
5225.24 | 1405.05 | 13.040
5230.23 | 1463.90 | 12.000
5235.22 | 1520.20 | 11.020
5240.21 | 1543.25 | 10.610
5245.17 | 1583.40 | 9.910
5250.56 | 1609.88 | 9.442
5255.05 | 1628.95 | 9.110
5260.14 | 1655.70 | 8.640
5265.53 | 1668.74 | 8.412
5270.02 | 1680.05 | 8.210
5275.11 | 1701.25 | 7.840
5280.50 | 1711.14 | 7.666
5285.57 | 1721.71 | 7.484
5290.08 | 1740.50 | 7.150
5295.47 | 1743.42 | 7.104
5300.54 | 1742.16 | 7.120
5305.10 | 1186.40 | 16.870
5310.54 | 632.38 | 26.594
5315.05 | 466.85 | 29.500
5320.44 | 372.75 | 31.150
5325.52 | 302.67 | 32.380
5330.02 | 261.40 | 33.100
5335.41 | 223.41 | 33.770
5340.51 | 201.20 | 34.158
5345.01 | 181.70 | 34.500
5350.40 | 169.32 | 34.714
5355.48 | 168.25 | 34.734
5360.56 | 163.80 | 34.810
5365.37 | 162.51 | 34.836
5370.45 | 160.91 | 34.866
5375.54 | 163.20 | 34.820
5380.34 | 166.83 | 34.758
5385.42 | 172.47 | 34.664
5390.50 | 181.25 | 34.510
5395.31 | 192.67 | 34.304
5400.39 | 202.19 | 34.140
5405.48 | 211.40 | 33.980
5410.29 | 223.29 | 33.774
5415.37 | 233.91 | 33.586
5420.45 | 257.65 | 33.170
5425.25 | 266.75 | 33.006
5430.33 | 341.17 | 31.704
5435.42 | 448.75 | 29.810
5440.23 | 568.91 | 27.704
5445.34 | 721.67 | 25.024
5450.17 | 828.20 | 23.158
5455.29 | 943.89 | 21.132
5460.16 | 1033.80 | 19.554
5465.14 | 1065.20 | 18.996
5470.13 | 1082.28 | 18.704
5475.12 | 1084.22 | 18.668
5480.11 | 1079.50 | 18.750
5485.10 | 1071.83 | 18.886
5490.09 | 1059.46 | 19.096
5495.08 | 1036.17 | 19.510
5500.07 | 1077.33 | 18.790
5505.06 | 1142.47 | 17.646
5510.05 | 1167.45 | 17.206
5515.04 | 1216.43 | 16.348
5520.03 | 1259.80 | 15.588
5525.02 | 1267.38 | 15.450
5530.01 | 1298.62 | 14.904
5535.00 | 1319.50 | 14.540
5540.28 | 1337.40 | 14.220
5545.27 | 1345.80 | 14.080
5550.26 | 1352.70 | 13.960
5555.25 | 1356.30 | 13.890
5560.24 | 1359.10 | 13.840
5565.23 | 1360.80 | 13.810
5570.22 | 1361.80 | 13.800
5575.21 | 1356.95 | 13.880
5580.20 | 1348.65 | 14.030
5585.19 | 1342.65 | 14.130
5590.18 | 1330.35 | 14.350
5595.17 | 1315.30 | 14.610
5600.16 | 1312.00 | 14.670
5605.15 | 1301.50 | 14.850
5610.14 | 1290.90 | 15.040
5615.13 | 1278.10 | 15.260
5620.12 | 1274.25 | 15.330
5625.11 | 1270.70 | 15.390
5630.10 | 1254.40 | 15.680
5635.09 | 1250.80 | 15.740
5640.08 | 1248.80 | 15.780
5645.07 | 1238.25 | 15.960
5650.06 | 1218.20 | 16.320
5655.05 | 1201.45 | 16.610
5660.04 | 1187.95 | 16.850
5665.03 | 1176.25 | 17.050
5670.02 | 1154.35 | 17.440
5675.01 | 1152.80 | 17.460
5680.28 | 1133.65 | 17.800
5685.28 | 1128.60 | 17.890
5690.26 | 1126.95 | 17.920
5695.25 | 1124.95 | 17.950
5700.24 | 1123.20 | 17.980
5705.23 | 1112.60 | 18.170
5710.22 | 1100.00 | 18.390
5715.21 | 1089.90 | 18.570
5720.20 | 1082.70 | 18.690
5725.20 | 1076.75 | 18.800
5730.19 | 1069.10 | 18.930
5735.17 | 1061.05 | 19.070
5740.17 | 1055.65 | 19.170
5745.15 | 1050.65 | 19.250
5750.14 | 1023.65 | 19.730
5755.13 | 1023.45 | 19.730
5760.12 | 1014.95 | 19.880
5765.11 | 1013.90 | 19.900
5770.10 | 1012.70 | 19.920
5775.09 | 1011.10 | 19.950
5780.09 | 1008.65 | 19.990
5785.07 | 1009.00 | 19.990
5790.06 | 1010.00 | 19.970
5795.06 | 1013.95 | 19.900
5800.04 | 1014.90 | 19.880
5805.04 | 1029.70 | 19.620
5810.02 | 1039.50 | 19.450
5815.02 | 1043.65 | 19.380
5820.00 | 1042.85 | 19.390
5825.60 | 1039.47 | 19.450
5830.58 | 1035.60 | 19.516
5835.57 | 1028.28 | 19.646
5840.56 | 1018.32 | 19.824
5845.56 | 1007.61 | 20.008
5850.54 | 1006.66 | 20.028
5855.54 | 1474.11 | 11.822
5860.37 | 1764.37 | 6.732
5865.45 | 1852.98 | 5.178
5870.52 | 1902.49 | 4.312
5875.33 | 1941.42 | 3.630
5880.42 | 1988.81 | 2.794
5885.49 | 2039.54 | 1.906
5890.30 | 2082.29 | 1.152
5895.48 | 2136.80 | 0.200
5900.44 | 2182.98 | -0.602
5905.26 | 2212.33 | -1.116
5910.25 | 2236.16 | -1.536
5915.25 | 2256.08 | -1.884
5920.23 | 2270.14 | -2.128
5925.23 | 2280.19 | -2.310
5930.21 | 2291.53 | -2.508
5935.21 | 2301.03 | -2.672
5940.20 | 2305.60 | -2.750
5945.19 | 2313.29 | -2.884
5950.18 | 2319.90 | -3.002
5955.17 | 2321.53 | -3.034
5960.16 | 2328.53 | -3.158
5965.15 | 2335.10 | -3.274
5970.14 | 2338.10 | -3.322
5975.13 | 2344.54 | -3.436
5980.12 | 2346.99 | -3.478
5985.11 | 2344.18 | -3.426
5990.10 | 2349.98 | -3.534
5995.09 | 2351.97 | -3.568
6000.08 | 2350.54 | -3.542
6005.23 | 2015.57 | 2.322
6010.30 | 1734.85 | 7.250
6015.11 | 1646.54 | 8.802
6020.21 | 1568.58 | 10.168
6025.20 | 1503.36 | 11.312
6030.19 | 1466.15 | 11.964
6035.18 | 1424.38 | 12.698
6040.17 | 1379.46 | 13.488
6045.16 | 1358.87 | 13.848
6050.15 | 1316.80 | 14.588
6055.14 | 1283.81 | 15.162
6060.13 | 1252.68 | 15.712
6065.12 | 1244.49 | 15.854
6070.11 | 1215.88 | 16.356
6075.10 | 1189.44 | 16.816
6080.09 | 1167.38 | 17.204
6085.08 | 1152.21 | 17.468
6090.07 | 1133.60 | 17.798
6095.06 | 1124.76 | 17.956
6100.05 | 1124.60 | 17.952
6105.04 | 1120.45 | 18.026
6110.03 | 1111.09 | 18.190
6115.02 | 1104.00 | 18.316
6120.01 | 1097.79 | 18.426
6125.28 | 1093.15 | 18.510
6130.27 | 1091.30 | 18.540
6135.26 | 1090.60 | 18.550
6140.25 | 1091.60 | 18.540
6145.24 | 1092.80 | 18.510
6150.23 | 1096.00 | 18.460
6155.22 | 1098.15 | 18.420
6160.21 | 1101.70 | 18.360
6165.21 | 1111.20 | 18.190
6170.19 | 1116.30 | 18.100
6175.18 | 1116.25 | 18.100
6180.17 | 1119.05 | 18.050
6185.17 | 1114.85 | 18.130
6190.15 | 1114.40 | 18.140
6195.15 | 1117.70 | 18.080
6200.14 | 1116.10 | 18.110
6205.13 | 1119.35 | 18.050
6210.12 | 1124.60 | 17.960
6215.11 | 1139.10 | 17.700
6220.10 | 1139.00 | 17.700
6225.08 | 1148.10 | 17.540
6230.08 | 1155.25 | 17.420
6235.07 | 1167.25 | 17.210
6240.06 | 1173.65 | 17.100
6245.04 | 1179.15 | 17.000
6250.04 | 1192.15 | 16.770
6255.03 | 1198.55 | 16.660
6260.02 | 1207.45 | 16.500
6265.01 | 1218.40 | 16.310
6270.60 | 1228.09 | 16.142
6275.59 | 1228.77 | 16.130
6280.58 | 1229.69 | 16.110
6285.57 | 1232.04 | 16.074
6290.56 | 1237.34 | 15.980
6295.55 | 1248.27 | 15.786
6300.54 | 1258.28 | 15.610
6305.53 | 1266.84 | 15.460
6310.52 | 1272.52 | 15.360
6315.51 | 1285.30 | 15.138
6320.50 | 1289.12 | 15.070
6325.49 | 1297.55 | 14.922
6330.48 | 1307.93 | 14.742
6335.47 | 1314.80 | 14.620
6340.46 | 1322.76 | 14.480
6345.45 | 1328.54 | 14.382
6350.44 | 1336.58 | 14.240
6355.43 | 1348.17 | 14.038
6360.42 | 1349.57 | 14.008
6365.41 | 1347.99 | 14.038
6370.40 | 1348.60 | 14.030
6375.39 | 1353.79 | 13.936
6380.38 | 1364.54 | 13.748
6385.37 | 1371.98 | 13.620
6390.36 | 1377.43 | 13.518
6395.35 | 1383.56 | 13.412
6400.34 | 1389.40 | 13.310
6405.33 | 1392.94 | 13.248
6410.32 | 1400.78 | 13.108
6415.31 | 1408.87 | 12.970
6420.30 | 1409.99 | 12.946
6425.29 | 1416.50 | 12.836
6430.28 | 1423.34 | 12.712
6435.27 | 1429.23 | 12.612
6440.26 | 1432.73 | 12.552
6445.25 | 1437.73 | 12.464
6450.24 | 1442.39 | 12.382
6455.23 | 1445.63 | 12.324
6460.23 | 1449.99 | 12.246
6465.21 | 1454.71 | 12.166
6470.20 | 1460.17 | 12.066
6475.19 | 1469.95 | 11.898
6480.18 | 1469.18 | 11.910
6485.17 | 1469.41 | 11.906
6490.17 | 1469.82 | 11.900
6495.15 | 1469.93 | 11.896
6500.15 | 1471.36 | 11.872
6505.13 | 1472.06 | 11.860
6510.13 | 1475.45 | 11.802
6515.12 | 1479.72 | 11.726
6520.11 | 1483.96 | 11.654
6525.10 | 1486.17 | 11.616
6530.09 | 1489.17 | 11.560
6535.08 | 1491.96 | 11.510
6540.06 | 1494.09 | 11.476
6545.06 | 1496.29 | 11.436
6550.05 | 1497.66 | 11.412
6555.04 | 1500.28 | 11.366
6560.03 | 1500.34 | 11.364
6565.02 | 1504.19 | 11.296
6570.01 | 1505.63 | 11.270
6575.28 | 1507.70 | 11.240
6580.27 | 1509.20 | 11.210
6585.26 | 1511.10 | 11.180
6590.25 | 1510.95 | 11.180
6595.24 | 1510.05 | 11.190
6600.23 | 1509.25 | 11.210
6605.22 | 1510.20 | 11.190
6610.21 | 1512.50 | 11.150
6615.20 | 1512.75 | 11.150
6620.19 | 1513.05 | 11.140
6625.18 | 1514.35 | 11.120
6630.17 | 1515.65 | 11.100
6635.16 | 1516.70 | 11.080
6640.15 | 1516.35 | 11.080
6645.14 | 1519.15 | 11.030
6650.13 | 1519.30 | 11.030
6655.12 | 1520.60 | 11.010
6660.11 | 1518.15 | 11.050
6665.10 | 1518.05 | 11.050
6670.09 | 1517.15 | 11.070
6675.08 | 1518.05 | 11.050
6680.07 | 1517.40 | 11.070